* 一、项目概况  
  1.1、维保范围：西门子: 设备型号SOMATOM Definition AS 128，一套。  
  1.2、保修类型：年度专业保养+一只球管。  
  1.3、服务期限：一年  
  1.4、球管型号：STRATON MX P46  
  1.5、球管保修期限：自安装验收合格之日起最长12个月且不超过50万扫描秒次  
    
  二、维保服务要求  
   2.1、投标人为原厂正规授权代理商，投标人具有原厂关于售后的销售授权书  
  2.2、投标人须提供同型号球管报关单，球管证书，球管合格证证明  
  2.3、进行球管更换以及专业保养的工程师，须经过西门子原厂培训证书，工程师数量不少于三名，提供经过西门子培训的工程师培训证书复印件  
  2.4、投标人需提供800或400免费维修服务热线，须提供每天24小时×365天电话技术支持服务。

2.5、免费为该设备进行安全升级的维护。  
  
2.6、需提供预防性保养含配套耗材（每年度保养两次）并提供专业保养报告  
2.7、投标人所提供的备件必须是原厂的合格零备件，以满足设备运行要求，不会给设备带来安全隐患。  
2.8、须提供2021年至今同型号设备类似业绩合同复印件，不得少于三份  
2.9、提供应急抢修，应急响应及重点活动保障的应急维护方案；应急抢修及维护响应及时，重点活动保障的应急维护方案贴近采购人实际，针对性强  
2.10、提供安全管理方案：方案贴近采购人实际，针对性强